Руководство пользователя по применению медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта «Система поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования ТОП-3 диагнозов на основе данных электронной истории болезни»

Настоящее руководство предназначено для врачей различных специальностей и описывает порядок работы с функционалом медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта «Система поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования ТОП-3 диагнозов на основе данных электронной истории болезни» при проведении первичного амбулаторного приёма пациента.

В Медицинской информационной системе «Барс.Здравоохранение» (далее — МИС БАРС) реализована интеграция с медицинским изделием с технологией искусственного интеллекта «Система поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования ТОП-3 диагнозов на основе данных электронной истории болезни» (далее — Медицинское изделие). Сервис предназначен для определения с помощью технологий искусственного интеллекта трёх наиболее вероятных диагнозов на основании жалоб и симптомов пациента.

Медицинское изделие разработано для помощи врачам в ежедневной работе, повышения эффективности процесса постановки диагноза и улучшения качества оказания медицинской помощи в амбулаторной практике. Окончательное решение о диагнозе всегда остаётся за врачом.

Работа с Цифровым сервисом при проведении приема.

- Выполнить вход в МИС БАРС под учетной записью врача;

- Перейти в «Дневник врача» по пути «Рабочие места → Дневник врача»;

- Откройте карточку нужного приёма (рисунок 1);

Рисунок 1

- Перейти на вкладку «Жалобы» и в поле «Жалобы» внести жалобы и симптомы пациента. Чем больше жалоб и симптомов вы перечислите и чем подробнее будет их описание, тем точнее будет результат (рисунок 2);

Рисунок 2

- После анализа введенных данных Медицинское изделие выдает 3 наиболее вероятных диагноза из МКБ-10 (рисунок 3).

Рисунок 3

- При установлении основного диагноза в карточке приёма МИС БАРС автоматически отправляет ответ в Медицинское изделие:

  - Если установленный диагноз совпадает с одним из предложенных сервисом, система фиксирует согласие врача с предложенным вариантом.

  - Если установленный диагноз не совпадает ни с одним из предложенных, система фиксирует отсутствие подходящего варианта.